|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРИМЕР** |  | **Форма оформления таблицы**  **ответов на замечания**  **(рекомендуемая)** |

**ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ НА ЗАМЕЧАНИЯ**

по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту: «…..»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание | Ответ на замечание с описанием внесенных изменений | Ссылка на откорректированную документацию (Том, лист, позиции сметы) |
| 1. | Не представлено согласование расположения существующих сетей теплоснабжения. | ОК2003384-ЖД.ПД–ИГДИ.pdf | СП 47.13330.2016, п. 5.1.24, 4.39; п. 12 Задание. | Замечание принято.  Согласование расположения существующих сетей теплоснабжения к отчету приложены. | ОК2003384-ЖД.ПД–ИГДИ Изм.1, ТЧ, л.42,43,44 |
| 2. | Затраты в позициях 4-5 не обоснованы программой и графиком выполнения пусконаладочных работ | Раздел 11.02-188-22  ЛСР №09-01 | Методика 421/пр п.122 | Замечание принято. Представлена программа и график пусконаладочных работ, согласовано заказчиком | Программа ПНР включена в том 11.3.2, л.3.  Затраты учтены в ЛСР №09-01, п.4-5 |
| 3. | *И т.д.* |  |  |  |  |

Подпись ФИО исполнителя, контактный тел., эл. почта.

**Откорректированная проектная документация может быть оставлена без рассмотрения в случае представления несодержательных ответов на замечания, по типу «принято», « откорректировано», «не согласны», «замечание будет исправлено» и т.д.**